## 消防審査チェックリスト
消防審査項目確認表（平成２０年４月１日 松戸市消防局告示第１号）
（図面番号欄に各項目の裏付けとなる図面の番号を記載。）
項 目 | [5 empty] | 図面番号 | 確認欄
１ 消防法関係
（１）建築基準関係規定
ア |  | 消防法第１７条（消防用設備等の設置、維持）
建築物概要
全体 | 構造 |  |  | 区 分
| 工事種別 |  |  | 階 数
| 高 さ |  |  | 壁、天井の内装
| 用途・項 |  |  | 延べ面積
| 収容人員 |  |  | 特定１階段
階別 |  | 階 | 用途・項 | 床面積
|  |  | 無窓階判定 | 収容人員
|  | 階 | 用途・項 | 床面積
|  |  | 無窓階判定 | 収容人員
|  | 階 | 用途・項 | 床面積
|  |  | 無窓階判定 | 収容人員
|  | 階 | 用途・項 | 床面積
|  |  | 無窓階判定 | 収容人員
|  | 階 | 用途・項 | 床面積
|  |  | 無窓階判定 | 収容人員
|  | 階 | 用途・項 | 床面積
|  |  | 無窓階判定 | 収容人員
|  | 階 | 用途・項 | 床面積
|  |  | 無窓階判定 | 収容人員
|  | 階 | 用途・項 | 床面積
|  |  | 無窓階判定 | 収容人員
※ 床面積；増築等で既存部分がある場合は、その面積を（ ）で記入。
※ 階の用途が複数ある場合は、用途ごとの面積、収容人員も（ ）で記入。
用途ごとの面積・収容人員
用 途 |  |  |  | 面 積 | 収容人員
１、２階の床面積の合計
地階の床面積の合計
令１３条 |  |  | 自動車の修理又は整備の用に供される部分 | 階・面積 | 階 ㎡
|  |  | 駐車の用に供される部分 | 階・面積 | 階 ㎡
|  |  |  | 機械式駐車場台数 | 台
|  |  | 電気設備 | 床面積 | ㎡
|  |  | 多量の火気使用 | 床面積 | ㎡
|  |  | 通信機器室 | 面積 | ㎡
|  |  | 少量危険物の貯蔵、取扱い | 品名・数量・倍数
|  |  | 指定可燃物の貯蔵、取扱い | 品名・数量・倍数
その他
設置する消防用設備等
特記事項
屋内消火栓設備・２倍読み・３倍読み
屋外消火栓設備・同一敷地内複数建築物床面積合算
消防用水・同一敷地内複数建築物床面積合算
令８区画適用
令９条適用
スプリンクラー設備・規則１２条の２区画適用・規則１３条区画適用
避難器具・規則２６条適用
渡り廊下等の接続・Ｓ５０消防安26号適用
令29条の4適用・40号省令
令29条の4適用・パッケージ型消火設備・パッケージ型自動消火設備
特殊消防用設備等・排煙設備に代えて加圧防煙設備
令32条適用・自動火災報知設備免除（Ｈ14.12.17消防予595号）
消防施設等設置承認申請書 承認年月日・番号
イ 火を使用する設備、器具等に対する規制(消防法第９条、松戸市火災予防条例第3条～第31条)
コンロまわり 厨房設備 ＰＳの構造・階段からの距離 発電設備 変電設備 その他（ ）
ウ 住宅用防災機器（消防法第９条の２、松戸市火災予防条例第31条の2～第31条の７）
エ 映写室の構造及び設備の基準（消防法第１５条）
（２） その他
ア 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出（消防法第9条の3）
品名、数量（ ）
イ 指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの基準（消防法第9条の４、松戸市火災予防条例第32条～第37条の3）
品名、数量（ ）
ウ 消防法第10条（危険物の貯蔵・取扱いの制限等）
品名、数量（ ）
エ 避難管理・雑則（松戸市火災予防条例第38条～第52条）
届出（防火対象物使用開始・発電設備・変電設備・その他〔 〕）
避難口
オ その他
(ア) 防火管理 |  |  |  | 該当・該当なし
一括・テナントごと・その他（ ）
| 同一敷地内の収容人員合算 |  |  | 有・無
(イ) 共同防火管理 |  |  |  | 該当・該当なし
(ウ) 防炎防火対象物 |  |  |  | 該当・該当なし
(エ) 防火対象物点検報告 |  |  |  | 該当・該当なし
カ 消防用設備等設置基準（松戸市消防局予防課・平成19年6月現在）
適・否
２ 建築基準法関係
（１）道路との関係、敷地内通路
ア 敷地内の通路（法３５条、令１２８条）
イ 大規模な木造等の建築物の敷地内における通路（法３５条、令１２８条の２）
ウ 敷地と道路との関係（法４３条）
エ 道路内の建築制限（法４４条）
（２）主要構造部の制限
ア 大規模な建築物の主要構造部（法２１条１項、２項）
イ 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物（法２７条）
ウ 無窓の居室等の主要構造部（法３５条の３）
エ 防火地域内の建築物（法６１条）
オ 準防火地域内の建築物（法６２条）
（３）屋根
ア 屋根不燃化区域内の建築物の屋根（法２２条）
イ 防火地域内又は準防火地域内の建築物の屋根（法６３条）
（４）外壁等
ア 屋根不燃化区域内の木造建築物等の外壁（法２３条）
イ 屋根不燃化区域内の木造建築物等である特殊建築物の外壁等（法２４条）
ウ 防火地域内又は準防火地域内の建築物の外壁の開口部の防火戸（法６４条）
エ 防火地域内又は準防火地域内の建築物の隣地境界線に接する外壁（法６５条）
（５）防火区画
ア 防火壁（法２６条）
イ 防火区画・面積区画（法３６条、令１１２条）
ウ 防火区画・竪穴区画（法３６条、令１１２条）
エ 防火区画・異種用途区画（法３６条、令１１２条）
オ 建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁（法３６条、令１１４条）
（６）廊下
ア 廊下の幅（法３５条、令１１９条）
（７）階段
ア 直通階段の設置（法３５条、令１２０条）
イ 二以上の直通階段を設ける場合（法３５条、令１２１条）
ウ 屋外階段の構造（法３５条、令１２１条の２）
エ 避難階段の設置（法３５条、令１２２条）
オ 物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅（法３５条、令１２４条）
カ 階段及びその踊り場の幅並びに階段のけあげ及び踏み面の寸法（法３６条、令２３条）
キ 踊り場の位置及び踏幅（法３６条、令２４条）
ク 階段及び踊り場の手すり（法３６条、令２５条）
ケ 階段に代わる傾斜路（法３６条、令２６条）
（８）出入口
ア 客席からの出入り口の戸（法３５条、令１１８条）
イ 屋外への出口（法３５条、令１２５条）
ウ 屋外への出入口等の施錠装置の構造等（法３５条、令１２５条の２）
（９）屋上広場
ア 屋上広場等（法３５条、令１２６条）
（10）内装制限
ア 特殊建築物等の内装（法３５条の２）
（11）非常用昇降機
ア 非常用の昇降機（法３４条２項）
（12）排煙設備
ア 排煙設備の設置（法３５条、令１２６条の２）
（13）非常用照明
ア 非常用の照明装置の設置（法３５条、令１２６条の４）
（14）非常用進入口
ア 非常用の進入口の設置（法３５条、令１２６条の６）
（15）地下街
ア 地下街（法３５条、令１２８条の３）
（16）簡易な構造の建築物
ア 簡易な構造の建築物に対する制限（法８４条の２）
（17）条例附加（法４０条→千葉県建築基準法施行条例第6条～）
ア 法別表第一（い）欄（１）項から（４）項までに掲げる用途に供する建築物
イ 長屋
ウ 倉庫
エ 自動車車庫
オ 自動車修理工場
３ その他の法令
４ 備考