別記様式４（その４）

整備項目表（公園等）

| 公園等の名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |

| １ 出入口 | (1) 幅は、内法を１．２ｍ以上 |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段の禁止 |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
| ２ 園路 | (1) 幅員は、内法を１．２ｍ以上 |  |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |
|  | (2) 縦断こう配は、１／１２以下 |  |  |  |  |  | １/ |  |  |  |  |  |
|  | (3) こう配が継続する場合は、５０ｍ以内ごとに１．５ｍ以上の水平部分の設置 |  |  |  |  |  | cm |  |  |  |  |  |
|  | (4) 表面は、滑りにくい仕上げ |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | (5) 手すり等の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (6) 排水溝の構造 | ア 車いす使用者が通過する際に支障がない構造 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | イ 車いすのキャスター及びつえ等が落ち込まない溝ぶたの設置 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | (7) 段の構造 | ア 手すりの設置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  | イ 回り段の禁止 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | ウ 表面は，滑りにくい仕上げ |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | エ 段は識別しやすいもの、かつ、つまずきにくい構造 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | オ 階段の上端に近接する園路等に注意喚起用床材の敷設 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  | カ 傾斜路等の構造 | (ｱ) 幅は、内法を９０㎝以上 |  |  |  | ㎝ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｲ) こう配は、１／１２以下（傾斜路の高さが１６㎝以下の場合は、１／８以下） |  |  |  | １／ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｳ) 高低差７５㎝以内ごとに踏幅１．５ｍ以上の踊場の設置 |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｴ) 手すりの設置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  | (ｵ) 表面は，滑りにくい仕上げ |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | (ｶ) 識別しやすい傾斜路 |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | (ｷ) 傾斜路の上端に近接する園路等に注意喚起用床材の敷設 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (8) 誘導用床材及び注意喚起用床材の敷設 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
| ３ 便所 | (1) 利用者の用に供する便所の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (2) 車いす使用者便房の構造 | ア 車いす便房の面積 |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | イ 腰掛便座の設置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  | ウ 手すりの設置 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (3) 車いす使用者便房及び便所の出入口の幅は、内法を８０㎝以上 |  |  |  |  | ㎝ |  |  |  |  |  |  |
|  | (4) 出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | (5) 出入口に、車いす使用者が通過する際に支障となる段の禁止 |  |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  | (6) 車いす使用者用便房を設置した旨を適切な方法での表示 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (7) 高齢者、障害者等が円滑に利用できる洗面器の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (8) 床置き式で両側に手すりが適切に配置されている小便器の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
| ４ 駐車場 | (1) 車いす使用者用駐車施設の設置 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (2) 車いす使用者用駐車施設の構造 | ア 車いす使用者用駐車施設へ通じる出入口に近い位置に設置 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | イ 幅は、３．５ｍ以上 |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ウ 車いす使用者用駐車施設である旨の見やすい表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  | (3) 車いす使用者用駐車施設に至る通路の構造 | ア 表面は、滑りにくい仕上げ |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | イ 段の構造 | (ｱ) 手すりの設置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  | (ｲ) 回り段の禁止 |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | (ｳ) 表面は，滑りにくい仕上げ |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | (ｴ) だんは識別しやすいもの、かつ、つまづきにくい構造 |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | ウ 排水溝の構造 | (ｱ) 車いす使用者が通過する際に支障がない構造 |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  |  | (ｲ) 車いすのキャスター及びつえ等が落ち込まない溝ぶたの設置 |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |
|  |  | エ １以上の通路の構造 | (ｱ) 幅員は、１．２ｍ以上 |  |  |  |  | ｍ |  |  |  |  |
|  |  |  | (ｲ) 高低差がある場合の措置 | ａ 傾斜路等の設置 |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |
|  |  |  |  | ｂ 車いす使用者用特殊構造昇降機の設置 |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |
|  |  |  | (ｳ) 傾斜路等の構造 | ａ 幅は、内法を１．２ｍ以上（段を併設する場合は、９０㎝以上） |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ｂ こう配は、１／１２以下（傾斜路の高さが１６㎝以下の場合は、１／８以下） |  |  | １／ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ｃ 高低差７５㎝以内ごとに踏幅１．５ｍ以上の踊場の設置 |  |  | ｍ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ｄ 手すりの設置 |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  |  |  |  | ｅ 表面は、滑りにくい仕上げ |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |
|  |  |  |  | ｆ 識別しやすい傾斜路 |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |
| ５ 案内標示 | (1) 高さ、文字の大きさ等の、高齢者、障害者等への配慮 |  |  |  |  |  |  |  | 適・否 |  |  |  |
|  | (2) 点字による表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |
|  | (3) 車いす使用者用便所を設けた場合の表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有・無 |  |  |  |